**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»**

**Симферопольского района Республики Крым**

297524, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Верхнекурганное, ул. Подгорная, д.1

тел. 33-72-81, E-mail: ira.loseva.1965@mail.ru, ОКПО 00826316

 Начальнику территориального отдела

 по г. Симферополю и Симферопольскому району

 межрегионального управления Роспотребнадзора

 по Республике Крым и г. Севастополю

 Гончаренко О.В.

 Заведующего МБДОУ «Детский сад «Мурзилка»

 с.Верхнекурганное» Симферопольского района

 Республики Крым

 Кругликовой А.В.

ОТЧЕТ

 об устранении нарушений

предписания № 18 – 00146-01 от 23 ноября 2016 года

В ходе проверки МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное» Симферопольского района Республики Крым, выявлены следующие нарушения:

1. Не ограждена территория дошкольного учреждения в соответствии с п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
2. Не проведен ремонт деформированного твердого покрытия дорожек, подходных путей в соответствии с п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3. Не обеспечена подводка горячей проточной воды через смесители к умывальным раковинам в туалетных для детей в соответствии с п.п.6.16.1,6.16.2.,6.16.3.,6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
4. Не обеспечена поточность технологического процесса в постирочной в соответствии с п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
5. Не отремонтирована вентиляционная система на пищеблоке в варочном цеху, не обеспечена подводка горячей проточной воды к моечным ваннам в производственных помещениях ( мясо-рыбном и овощном цехах).
6. Не обеспечена отделка помещений медицинского кабинета в соответствие с п 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

С целью устранения выявленных нарушений, проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Нарушение | Отметка о выполнении |
| 1. | Не ограждена территория дошкольного учреждения в соответствии с п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | Подано Представление на имя начальника управления образования администрации Симферопольского района |
| 2. | Не проведен ремонт деформированного твердого покрытия дорожек, подходных путей в соответствии с п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | Подано Представление на имя начальника управления образования администрации Симферопольского района,Администрация ДОУ обращалась за помощью к главе администрации Донского сельского поселения |
| 3. | Не обеспечена подводка горячей проточной воды через смесители к умывальным раковинам в туалетных для детей в соответствии с п.п.6.16.1,6.16.2.,6.16.3.,6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | выполнено |
| 4. | Не обеспечена поточность технологического процесса в постирочной в соответствии с п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | В МБДОУ 2 помещенияОдно помещение стиральной и одно помещение для гладильной Входы для сдачи грязного и получения чистого белья раздельные. |
| 5. | Не отремонтирована вентиляционная система на пищеблоке в варочном цеху, не обеспечена подводка горячей проточной воды к моечным ваннам в производственных помещениях ( мясо-рыбном и овощном цехах). | Выполнено частично ( обеспечена подводка горячей проточной воды к моечным ваннам в производственных помещениях ( мясо-рыбном и овощном цехах).Подано Представление на имя начальника управления образования администрации Симферопольского района на ремонт вентиляционной системы на пищеблоке. |
| 6. | Не обеспечена отделка помещений медицинского кабинета в соответствие с п 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | выполнено |

Заведующий МБДОУ А.В.Кругликова